集安益盛药业股份有限公司

项目名称: 系统数据备份与追溯

招标文件

# 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

# 地    址：吉林省集安市文化东路17-20号

# 联 系 人：任 峰    13704352160

- 描述

为了保证产品质量以及更为有效的满足生产中对各项工艺指标的内部控制要求及完善数据管理，我公司欲对安捷伦网络版及单机版仪器数据库进行系统升级，以期达到生产过程安全、可控和有效追溯。

- 项目地点

吉林省集安市文化东路17-20号，集安市益盛药业院内

- 招标方式

公开招标 -- 我方将仪器/设备技术参数通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的要求报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部使用的材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

- 质量要求

满足GMP要求，符合2025年版《中国药典》要求。

- 投标：投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  任峰 （收） 13704352160

- 投标截止日期2026年3月15日16:30分，以邮件到达时间为准

- 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2025年3月16日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

8.招标内容

（本标的文件中涉及到的硬件与软件，投标单位可对标的内容做单项投标）

8.1服务器一套

要求：处理器2×（Intel Xeon E5）,2.5GHZ×2,4Core 以上或I7-11700/12700；

内存64G以上

系统盘：2×600GRAID1

存储盘：5×2.4TB RAID5

双800W电源

操作系统：WindowsSvrs2022

备份软件：System Recovery Server ED Win 1 Server Onpremise Stand License+Essential Maintenance Bundle Initial 12Mo Corporate

虚拟化软件： Vmware workstation 16 pro

3Q验证文件。纸质版2份，电子版一份（必须符合计算机化管理要求）

计算机产品正版认证及软件安装光盘

计算机化管理验证文件

保养手册或说明书、日常简易故障排除说明

现场培训，使我方人员能够独立操作并处理日常简易故障；网课培训,提供培训资料

1年内发生任何故障24H内免费上门更换维修；3年内免费提供远程服务；终身提供技术指导；

8.2电脑一台

要求：

处理器：I7-12700/32G/1T+10T/WIN10 64位专业版/无线键鼠/23.8LED

备份软件：System Recovery Server ED Win 1 Server Onpremise Stand License+Essential Maintenance Bundle Initial 12Mo Corporate；

虚拟化软件： Vmware workstation 16 pro；

3Q验证文件。纸质版2份，电子版一份（必须符合计算机化管理要求）

计算机产品正版认证及软件安装光盘

计算机化管理验证文件

保养手册或说明书、日常简易故障排除说明

现场培训，使我方人员能够独立操作并处理日常简易故障；网课培训,提供培训资料

1年内发生任何故障24H内免费上门更换维修；3年内免费提供远程服务；终身提供技术指导；

8.3Agilent正版软件

仪器需升级的型号及数量如下：

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 软件类型 | 软件版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | LC-1260 | 9 | 网络版 | CDS2.2 |
| 2 | 电感耦合质谱仪 | ICP-MS7900 | 1 | 网络版 | Mshunter4.4 |
| 3 | 气相色谱仪 | GC-7820A | 1 | 网络版 | CDS2.2 |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | 240ZAA/240FS | 1 | 单机版 | SpectrAA5.4 |
| 5 | 液相色谱仪 | LC-2160 | 2 | 单机版 | CDS2.6 |

8.4 UPS 延时供电系统一套

要求：

40KVA/36KW ，外置电池箱；

主旁分离，设备D级防雷；

电源延时供电30min以上；