集安益盛药业股份有限公司

项目名称: 无线温湿度验证仪

招标文件

# 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

# 地    址：吉林省集安市文化东路17-20号

# 联系人： 王祥旭    18843591018

- 描述

无线温湿度验证仪用于冷库、冷藏库、冷链车和阴凉库验证温湿度验证使用，需满足72小时温湿度连续监测并监测数据准确，监测数据可实时传输到电脑中。

- 项目地点

吉林省集安市文化东路17-20号，集安市益盛药业院内

- 招标方式

公开招标 -- 我方将无线温湿度验证仪技术参数通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的材料报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

- 质量要求

满足GMP要求的前提下，需满足72小时温湿度连续监测并监测数据准确，监测数据可储存并导入电脑中。可将所有传感器数据进行自动汇总和数据统计分析

- 投标：投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部 王祥旭收 18843591018

- 投标截止日期2026年3月16日16:30分，以邮件到达时间为准

- 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2026年3月17日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

招标内容：

- 设备采购。（见技术要求表）

| 序号 | 内容 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线温湿度验证仪 | 用于冷库、冷藏库、阴凉库温湿度验证使用 |
| 2 | 无线温湿度传感器 | 每个温湿度传感器自带温湿度储存功能，数据监测准确，可连续运行并储存72h以上，每个温湿度传感器必须得有单独编号便于在验证过程中记录监测数据。 |
| 3 | 传感器数据 | 每个传感器数据均可实时传输到电脑中，便于在验证过程中可及时查看每个点的温湿度数值，并区分每个传感器编号。 |
| 4 | 数据汇总和统计 | 可将所有传感器数据进行自动汇总和数据统计分析 |
| 5 | 温度传感器数量 | 150个温湿度监测点 |
| 6 | 房间温湿度传感器布点数量 | 支持最少布置9个点温湿度验证，最多可布置150个点温湿度验证 |
| 7 | 温度范围 | -30℃到50℃ |
| 8 | 湿度范围 | 0-100RH% |